Kunststofftellerventile für Abluftanlagen aus antistatischem Vollkunststoff mit Klemmfedern, Luftmengenregulierung durch Verdrehen des Ventiltellers, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9003, geeignet für mittlere Strömungsgeschwindigkeiten und Widerstände.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KVS 75/80	(Anschlussdurchmesser 75 - 95)

KVS 100	(Anschlussdurchmesser 95 - 120)

KVS 125	(Anschlussdurchmesser 120 - 145)

KVS 150/160	(Anschlussdurchmesser 150 - 180)

KVS 200	(Anschlussdurchmesser 195 - 225)

Einheit:		Stk.

Metalltellerventile für Abluftanlagen in hochwertiger Metallausführung, epoxydpulverbeschichtet, mit umlaufender Schaumstoffdichtung und Klemmfedern, Luftmengenregulierung durch Verdrehen des Ventiltellers, mit Millimeter-Skala, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9003, geeignet für mittlere Strömungsgeschwindigkeiten und Widerstände.

Fabrikat:	WERNIG

Type: 		MVS 80		(Anschlussdurchmesser 80 - 85)

MVS 100	(Anschlussdurchmesser 100 - 105)

MVS 125	(Anschlussdurchmesser 120 - 130)

MVS 160	(Anschlussdurchmesser 150 - 160)

MVS 200	(Anschlussdurchmesser 195 - 205)

Einheit:		Stk.

Zubehör für Kunststoff- und Metalltellerventile:

Einbauring aus Stahlblech (bei Einbau in Blechkanälen und dünnen Wänden erforderlich).

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EB 75/80

EB 100

EB 125

EB 160

EB 200

Einbauring aus Stahlblech mit Gummidichtung (bei Einbau in Blechkanälen und dünnen Wänden erforderlich).

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EBGZ 80

EBGZ 100

EBGZ 125

EBGZ 160

Einheit:		Stk.