PVC-Lüftungsgitter für Zu- und Abluft, rechteckig, für Kanaleinbau, mit waagrechten, einzeln einstellbaren Frontlamellen, für sichtbare Schraubbefestigung, mit zusätzlichen vertikalen, einzeln einstellbaren Lamellen zur Mengenregulierung.

Lamellen und Rahmen aus Kunststoffprofilen PVC-hart, mit guter Korrosionsbeständigkeit, temperaturbeständig von -20 bis 50°C, Farbe Grau, ähnlich RAL 7035.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KGEV 325 x 125

KGEV 425 x 125

KGEV 525 x 125

KGEV 625 x 125

KGEV 825 x 125

KGEV 1025 x 125

KGEV 1225 x 125

KGEV 325 x 225

KGEV 425 x 225

KGEV 525 x 225

KGEV 625 x 225

KGEV 825 x 225

KGEV 1025 x 225

KGEV 1225 x 225

KGEV 325 x 325

KGEV 425 x 325

KGEV 525 x 325

KGEV 625 x 325

KGEV 825 x 325

KGEV 1025 x 325

KGEV 1225 x 325

Einheit:		Stk.