Enthalpiewärmetauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung für G 90-160, ausgeführt als Plattenwärmetauscher mit getrennten Zu- und Abluftvolumenstrom für einen langfristig hygienisch einwandfreien Betrieb, bis zu 60% Feuchteübertragung, abhängig vom Konzentrationsgefälle der Feuchtigkeit von der Warmluft- zur Kaltluftseite.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ETWT-G 90-160

Einheit:		Stk.

Enthalpiewärmetauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung für G 90-180, ausgeführt als Plattenwärmetauscher mit getrennten Zu- und Abluftvolumenstrom für einen langfristig hygienisch einwandfreien Betrieb, bis zu 60% Feuchteübertragung, abhängig vom Konzentrationsgefälle der Feuchtigkeit von der Warmluft- zur Kaltluftseite.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ETWT-G90-180

Einheit:		Stk.

Enthalpiewärmetauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung für G 90-200, ausgeführt als Plattenwärmetauscher mit getrennten Zu- und Abluftvolumenstrom für einen langfristig hygienisch einwandfreien Betrieb, bis zu 60% Feuchteübertragung, abhängig vom Konzentrationsgefälle der Feuchtigkeit von der Warmluft- zur Kaltluftseite.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ETWT-G 90-200

Einheit:		Stk.

Enthalpiewärmetauscher zur Wärme- und Feuchterückgewinnung für Q 350 und Q 600, ausgeführt als Plattenwärmetauscher mit getrennten Zu- und Abluftvolumenstrom für einen langfristig hygienisch einwandfreien Betrieb, bis zu 60% Feuchteübertragung, abhängig vom Konzentrationsgefälle der Feuchtigkeit von der Warmluft- zur Kaltluftseite.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ETWT-Q 350/600

Einheit:		Stk.

Aufpreis für Geräteausführung G 90-160 mit werkseitig eingebautem Enthalpiewärmetauscher ETWT, bei dieser Ausführung werden die Geräte nur mit ETWT ohne Standard-WT ausgeliefert.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP LG ETWT 160

Einheit:		Stk.

Aufpreis für Geräteausführung G 90-180 mit werkseitig eingebautem Enthalpiewärmetauscher ETWT, bei dieser Ausführung werden die Geräte nur mit ETWT ohne Standard-WT ausgeliefert.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP LG ETWT 180

Einheit:		Stk.

Aufpreis für Geräteausführung G 90-200 mit werkseitig eingebautem Enthalpiewärmetauscher ETWT, bei dieser Ausführung werden die Geräte nur mit ETWT ohne Standard-WT ausgeliefert.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		AP LG ETWT 200

Einheit:		Stk.