PE-Saugnische 100/75, L=35 mm, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75, L=65 mm, mit Montageflansch zur Befestigung auf z.B. Schalung, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75 F65

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75, L=35 mm, mit Montageflansch zur Befestigung auf z.B. Leichtbauwand, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75 FL

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75, Länge nach Kundenangabe, mit verlängertem Schenkel DN 100, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75 L

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75, Länge nach Kundenangabe, mit Montageflansch, mit verlängertem Schenkel DN 100, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75 L FL

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75, L=35 mm, mit Montageplatte zur Befestigung auf ebenen Flächen Decke/Wand, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75 DW

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75, Länge nach Kundenangabe, mit Montageplatte zur Befestigung auf ebenen Flächen Decke/Wand, mit verlängertem Schenkel DN 100, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75 L DW

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75/2, L=35 mm, mit 2. Anschlussstutzen Ø 75, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75/2

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75/2, L=35 mm, mit Montageflansch zur Befestigung auf z.B. Leichtbauwand, mit 2. Anschlussstutzen Ø 75, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75/2 FL

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75/2, L=65 mm, mit Montageflansch zur Befestigung auf z.B. Schalung, mit 2. Anschlussstutzen Ø 75, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75/2 F65

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75/2, L=35 mm, mit Montageplatte zur Befestigung auf ebenen Flächen Decke/Wand, mit 2. Anschlussstutzen Ø 75, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 990-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN 100/75/2 DW

Einheit:		Stk.

PE-Saugnische 100/75, gerade Ausführung, Gesamtlänge 170 mm, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 100 mm, inkl. Blinddeckel PESN TK 1040

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESNG 100/75

Einheit:		Stk.

PE-Einlegeteil für Fertigteildecken, Gesamtlänge 55 mm, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht, passend zu PE-Saugnische 100/75, inkl. Blinddeckel PESN TK 1040

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN STS 55

Einheit:		Stk.

PE-Verlängerungselement für alle abgewinkelten Saugnischen, nutzbare Länge 110 mm, aus Kunststoff-PE, lebensmittelecht.

Fabrikat:	WERNIG

Type:	PESN V 110

Einheit:		Stk.

Adapter, Saugnischen-Adapter für Luftverteilerschlauch LVS 90 A, aus Kunststoff-PP, lebensmittelecht, passend auf SVK / PESN / SAVT

Fabrikat:	WERNIG

Type:	SNA 75/90

Einheit:		Stk.