Filterbox rund, für Rohreinbau, mit eingebauter Filtermatte der Klasse ISO Coarse ≥50% (G3). Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech und hat Rohrstutzen mit Gummidichtungen sowie einen Deckel mit zwei Schnellverschlüssen.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FBR 100 G3

FBR 125 G3

FBR 160 G3

FBR 200 G3

FBR 250 G3

FBR 315 G3

FBR 355 G3

FBR 400 G3

Einheit:	Stk.

Bestellbeispiel:	FBR 100 G3

d.h.: Anschlussdurchmesser 100 mm

Zubehör gegen Aufpreis: 	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

passende Ersatzfilter EFR ... G3

Differenzdruckwächter DDW