Flachkanalsystem aus Kunststoff, Farbe Weiß, Rohre mit glatten Enden, Formstücke mit Muffen, temperaturbeständig bis +60°C

Flachkanalrohr wie vor beschrieben, 1 m lang, mit glatten Enden

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FK 110x54

FK 204x60

Einheit:		Stk.

Flachkanaldoppelmuffe wie vor beschrieben,

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKDM 110x54

FKDM 204x60

Einheit:		Stk.

Flachkanalhochformatbogen wie vor beschrieben, mit 2 Muffen

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKHB 110x54

FKHB 204x60

Einheit:		Stk.

Flachkanalbreitformatbogen wie vor beschrieben, mit 2 Muffen

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKBB 54x110

FKBB 60x204

Einheit:		Stk.

Flachkanalmehrzweckbogen wie vor beschrieben, ausgeführt als Muffe, max. 45°,

(auftragsbezogene Fertigung, bei Bestellung Grade angeben)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKMB 110x54

Einheit:		Stk.

Flachkanalhochformatbogen wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, 45°

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKHB 204x60-45

Einheit:		Stk.

Flachkanalabzweiger wie vor beschrieben, ausgeführt als Muffe

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKA 110x54

FKA 204x60

Einheit:		Stk.

Flachkanalübergang wie vor beschrieben, auf Ø 100 mit 2 Muffen, gerade

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKÜ 110/100

Einheit:		Stk.

Flachkanalübergang wie vor beschrieben, auf Ø 125 mit 2 Muffen, gerade

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKÜ 204/125

Einheit:		Stk.

Flachkanalübergang wie vor beschrieben, auf Ø 100/90° mit eckiger Muffe und rundem glatten Rohr, abgewinkelt

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKÜ 110/100E

FKÜ 204/100E

Einheit:		Stk.

Flachkanalübergang wie vor beschrieben, auf Ø 125/90° mit eckiger Muffe und rundem glatten Rohr, abgewinkelt

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKÜ 204/125E

Einheit:		Stk.

Flachkanalreduktion wie vor beschrieben, stumpf, große Seite in Muffe passend, kleine Seite ins Rohr passend

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKRE 204/110

Einheit:		Stk.

Flachkanalenddeckel wie vor beschrieben, passend in Rohr

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKED 110x54

FKED 204x60

Einheit:		Stk.

Flachkanalmontageschelle wie vor beschrieben,

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKMS 110x54

FKMS 204x60

Einheit:		Stk.

Flachkanalverschlussklappe wie vor beschrieben, mit Muffe

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKVK 110x54

Einheit:		Stk.

Flachkanalverschlussklappe wie vor beschrieben, ins Rohr passend, inkl. Wandabdeckplatte

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKVK 204x60

Einheit:		Stk.