Zu- und Abluftverteiler aus verzinktem Stahlblech, als Schalldämpfer ausgeführt, Einfügungsdämpfung ca. 18 dB (A) bei 250 Hz, inkl. Revisionsdeckel und 6 losen Stutzen/Blinddeckeln Ø 75 zum Einschnappen sowie 1 montierter Stutzen Ø 125.

Abmessungen LxBxH:	850 x 370 x 150 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ZAV-SD 160 REV

Einheit:		Stk.

Zu- und Abluftverteiler aus verzinktem Stahlblech, als Schalldämpfer ausgeführt, Einfügungsdämpfung ca. 16 dB (A) bei 250 Hz, inkl. Revisionsdeckel und 10 losen Stutzen/Blinddeckeln Ø 75 zum Einschnappen sowie 1 montierter Stutzen Ø 125.

Abmessungen LxBxH:	850 x 370 x 200 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ZAV-SD 300 K 125

Einheit:		Stk.

Zu- und Abluftverteiler aus verzinktem Stahlblech, als Schalldämpfer ausgeführt, Einfügungsdämpfung ca. 16 dB (A) bei 250 Hz, inkl. Revisionsdeckel und 10 losen Stutzen/Blinddeckeln Ø 75 zum Einschnappen sowie 1 montierter Stutzen Ø 160.

Abmessungen LxBxH:	850 x 370 x 200 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ZAV-SD 300 REV

Einheit:		Stk.

Zu- und Abluftverteiler aus verzinktem Stahlblech, als Schalldämpfer ausgeführt, Einfügungsdämpfung ca. 26 dB (A) bei 250 Hz, inkl. Revisionsdeckel und 14 losen Stutzen/Blinddeckeln Ø 75 zum Einschnappen sowie 1 loser Stutzen Ø 160 oder Ø 200 (bei Bestellung angeben) zum bauseitigen Annieten.

Abmessungen LxBxH:	1100 x 500 x 250 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ZAV-SD 500 REV

Einheit:		Stk.

Sternverteiler aus Kunststoff mit 5 Stutzen/Blinddeckel DN 75 sowie 1 Anschlussmuffe DN 125 mit Befestigungsflansch mit Blinddeckel, Einbauhöhe ca. 160 mm, passend zu RSDB 320.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SVK 320

Einheit:		Stk.

Sternverteiler aus Kunststoff mit 6 Stutzen/Blinddeckel DN 75 sowie 1 Anschlussmuffe DN 125 mit Befestigungsflansch mit Blinddeckel, Einbauhöhe ca. 160 mm, passend zu RSDB 320.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SVK 320-6

Einheit:		Stk.

Revisions-Schalldämmbox aus verzinktem Stahlblech, als Schalldämpfer ausgeführt, Einfügungsdämpfung ca. 16 dB (A) bei 250 Hz, inkl. Revisionsdeckel und 1 Stk. Stutzen DN 125 mit Gummilippendichtung als Verbindung zum Sternverteiler SV 320 sowie 1 Stk. Stutzen DN 125 stirnseitig montiert.

Abmessungen LxBxH:	850 x 370 x 150 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RSDB 320

Einheit:		Stk.