Umlenkschalldämpfer eckig mit eingebauten, hocheffizienten Schalldämmkulissen. Der aus verzinktem Stahlblech gefertigte Umlenkschalldämpfer ist im Innenteil mit einer Umlenkkammer strömungstechnisch und akustisch optimiert ausgeführt. Die Kulissen bestehen aus Absorbtions- und Resonanzelementen, dessen Oberflächen abriebsicher und feuchtigkeitsabweisend ausgeführt sind. Die Rohrstutzen sind mit Doppellippendichtungen versehen.

Technische Daten

Dämpfung bei 250 Hz:		29 dB

Anschlussdurchmesser:		100 mm

L x B x H:			1000 x 280 x 200 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WULSD 100

Einheit:		Stk.

Umlenkschalldämpfer eckig mit eingebauten, hocheffizienten Schalldämmkulissen. Der aus verzinktem Stahlblech gefertigte Umlenkschalldämpfer ist im Innenteil mit einer Umlenkkammer strömungstechnisch und akustisch optimiert ausgeführt. Die Kulissen bestehen aus Absorbtions- und Resonanzelementen, dessen Oberflächen abriebsicher und feuchtigkeitsabweisend ausgeführt sind. Die Rohrstutzen sind mit Doppellippendichtungen versehen.

Technische Daten

Dämpfung bei 250 Hz:		29 dB

Anschlussdurchmesser:		125 mm

L x B x H:			1000 x 280 x 200 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WULSD 125

Einheit:		Stk.

Umlenkschalldämpfer eckig mit eingebauten, hocheffizienten Schalldämmkulissen. Der aus verzinktem Stahlblech gefertigte Umlenkschalldämpfer ist im Innenteil mit einer Umlenkkammer strömungstechnisch und akustisch optimiert ausgeführt. Die Kulissen bestehen aus Absorbtions- und Resonanzelementen, dessen Oberflächen abriebsicher und feuchtigkeitsabweisend ausgeführt sind. Die Rohrstutzen sind mit Doppellippendichtungen versehen.

Technische Daten

Dämpfung bei 250 Hz:		28 dB

Anschlussdurchmesser:		160 mm

L x B x H:			1000 x 260 x 280 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WULSD 160

Einheit:		Stk.

Umlenkschalldämpfer eckig mit eingebauten, hocheffizienten Schalldämmkulissen. Der aus verzinktem Stahlblech gefertigte Umlenkschalldämpfer ist im Innenteil mit einer Umlenkkammer strömungstechnisch und akustisch optimiert ausgeführt. Die Kulissen bestehen aus Absorbtions- und Resonanzelementen, dessen Oberflächen abriebsicher und feuchtigkeitsabweisend ausgeführt sind. Die Rohrstutzen sind mit Doppellippendichtungen versehen.

Technische Daten

Dämpfung bei 250 Hz:		27 dB

Anschlussdurchmesser:		200 mm

L x B x H:			1000 x 260 x 280 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WULSD 200

Einheit:		Stk.

Umlenkschalldämpfer eckig mit eingebauten, hocheffizienten Schalldämmkulissen. Der aus verzinktem Stahlblech gefertigte Umlenkschalldämpfer ist im Innenteil mit einer Umlenkkammer strömungstechnisch und akustisch optimiert ausgeführt. Die Kulissen bestehen aus Absorbtions- und Resonanzelementen, dessen Oberflächen abriebsicher und feuchtigkeitsabweisend ausgeführt sind. Die Rohrstutzen sind mit Doppellippendichtungen versehen.

Technische Daten

Dämpfung bei 250 Hz:		21 dB

Anschlussdurchmesser:		250 mm

L x B x H:			1000 x 450 x 500 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		WULSD 250

Einheit:		Stk.