Selbsttätige Überdruckklappe mit beweglichen Lamellen, öffnet und schließt beim Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators. Rahmen und Lamellen aus bruchfestem, UV-beständigem Kunststoff, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, mit rundem, konischem Stutzen sowie Schaumstoffstreifen zum Durchmesserausgleich.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VK 10

VK 12

Einheit:		Stk.

Selbsttätige Überdruckklappe mit beweglichen Lamellen, öffnet und schließt beim Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators. Rahmen und Lamellen aus bruchfestem, UV-beständigem Kunststoff, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016, mit rundem, konischem Stutzen.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VK 16

Einheit:		Stk.

Selbsttätige Überdruckklappe mit beweglichen Lamellen, öffnet und schließt beim Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators. Rahmen und Lamellen aus bruchfestem, UV-beständigem Kunststoff, Farbe Hellgrau, ähnlich RAL 7047.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		VK 20

VK 25

VK 30

VK 35

VK 40

VK 45

VK 50

VK 63

Einheit:		Stk.