Sämtliche Ersatzfilter(-sätze), aktuelle Versionsauswahl und Filterklassen finden Sie auf www.wernig.at/filtershop.

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für MF 450 – MF 2000, ISO Coarse ≥65% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS MF 450 G4

EFS MF 600 G4

EFS MF 1000 G4

EFS MF 1600 G4

EFS MF 2000 G4

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für MF 450 – MF 2000, ISO Coarse ≥65% (G4) u. ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS MF 450 GF

EFS MF 600 GF

EFS MF 1000 GF

EFS MF 1600 GF

EFS MF 2000 GF

Einheit:		Satz