Ersatzfilter und Ersatzfiltersätze von dzt. aktuellen Lüftungsgeräten und Komponenten:

Sämtliche Ersatzfilter(-sätze), aktuelle Versionsauswahl und Filterklassen finden Sie auf www.wernig.at/filtershop.

Ersatzfiltersatz (4 Stück) für SF 40, ISO Coarse ≥45% (G3)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS SF 40 G3

Einheit:		Satz

Ersatzpollenfiltersatz (4 Stück) für SF 40, elektrostatisch, ISO Coarse ≥60%

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS SF 40 EP

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für CS 50, ISO Coarse ≥70% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CS 50 G4

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für CS 50, ISO Coarse ≥70% (G4) u. ISO ePM10 ≥60% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CS 50 GF

Einheit:		Stk.

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für CA 70, ISO Coarse ≥70% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CA 70 G4

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für CA 70, ISO Coarse ≥70% (G4) u. ISO ePM10 ≥60% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CA 70 GF

Einheit:		Stk.

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für G 90-160, ISO Coarse ≥65% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS G 90-160 G4

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für G 90-160, ISO Coarse ≥65% (G4) u. ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS G 90-160 GF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für G 90-180, ISO Coarse ≥65% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS G 90-180 G4

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für G 90-180, ISO Coarse ≥65% (G4) u. ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS G 90-180 GF

Einheit:		Stk.

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für G 90-200, ISO Coarse ≥65% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS G 90-200 G4

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für G 90-200, ISO Coarse ≥65% (G4) u. ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS G 90-200 GF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für Q 350 und Q 600, ISO Coarse ≥65% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS 350/600 G4

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für für Q 350 und Q 600, ISO Coarse ≥65% (G4) u. ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS 350/600 GF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für ComfoFond Q, ISO Coarse ≥60% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS C 350/600 G4

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für W 90-350, ISO Coarse ≥70% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS W 90-350 G4

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für W 90-350, ISO Coarse ≥70% (G4) u. ISO ePM10 ≥65% (M6)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS W 90-350 GM

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für W 90-700, ISO Coarse ≥70% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS W 90-700 G4

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (2 Stück) für W 90-700, ISO ePM10 ≥65% (M6)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS W 90-700 M6

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (5 Stück) für FBA 75, ISO Coarse ≥45%

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS FBA 75

Einheit:		Satz

Ersatzfilter für Edelstahlansaugelement AEH-EWR 200, ISO Coarse ≥65% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EF-AEH-EWR 200

Einheit:		Stk.

Ersatzfilter für Edelstahlansaugelement AEH-EWR 250, ISO Coarse ≥65% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EF-AEH-EWR 250

Einheit:		Stk.

Ersatzfilter für Edelstahlansaugelement AEH-EWR 315, ISO Coarse ≥65% (G4)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EF-AEH-EWR 315

Einheit:		Stk.

Ersatzfilter (5 Stück) für WDZA 100 und 125, ISO ePM10 ≥70% (M5)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS WDZA M5

Einheit:		Stk.

Ersatzfilter (2 Stück) für WDZA 100 und 125, Aluminiumgestrickfettfilter

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS WDZA AL

Einheit:		Stk.