Kunststoff-Rundschalldämpfer in Vollkunststoffausführung mit beidseitigen, runden Anschlussstutzen, Mantel und gelochtes Innenrohr aus Kunststoff, Absorptionsmaterial nicht brennbar, abriebfest bis 20 m/sec, Schalldämmpackung 100 mm.

Material: PPs (PPs-el, PVC, PP, PE, bitte nur gewünschten Kunststoff anführen)

Anschlussdurchmesser:		........ mm

Außendurchmesser:		........ mm

akt. Schalldämpferlänge:		........ mm

Einfügungsdämpfung

(bei 250 Hz):			........ dB(A)

Luftmenge:			........ m³/h

max. Einsatztemp.:		........ °C

Fabrikat:	WERNIG

Type :		RSD ..... / ..... / .....

Beispiel:		RSD 200/1250/PPs

d.h.:		Anschlussdurchmesser: 200 mm

Außendurchmesser: 400 mm

akt. Schalldämpferlänge: 1250 mm

Material: PPs

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Dämmmaterial eingebaut in akustisch transparenter Folie (geeignet für feuchte Medien)