ISO-Rohr aus dampfdiffusionsdichtem EPP, Wandstärke 15 mm, schallabsorbierend. Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 1,8 W/m²K. 1000 mm lang, inkl. 1 Muffe.

Fabrikat:	WERNIG

Typen:		ISOR 125

ISOR 160

ISOR 180

Einheit:		Stk.

ISO-Muffe aus dampfdiffusionsdichtem EPP, Wandstärke 15 mm, schallabsorbierend. Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 1,8 W/m²K.

Fabrikat:	WERNIG

Typen:		ISOM 125

ISOM 160

ISOM 180

Einheit:		Stk.

ISO-Bogen 90 Grad aus dampfdiffusionsdichtem EPP, Wandstärke 15 mm, schallabsorbierend. Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 1,8 W/m²K, inkl. 1 Muffe.

Fabrikat:	WERNIG

Typen:		ISOB 125-90

ISOB 160-90

ISOB 180-90

Einheit:		Stk.

ISO-Bogen 45 Grad aus dampfdiffusionsdichtem EPP, Wandstärke 15 mm, schallabsorbierend. Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 1,8 W/m²K, inkl. 1 Muffe.

Fabrikat:	WERNIG

Typen:		ISOB 125-45

ISOB 160-45

ISOB 180-45

Einheit:		Stk.