Regenabweisgitter rund mit feststehenden Lamellen, inkl. entfernbarem Insektenschutzgitter, universell einsetzbar als Abdeckung jeder Art, z. B. an Stelle eines Tellerventiles oder als Abdeckung von thermischen Zu- und Abluftöffnungen, aus bruchfestem, UV-beständigem Kunststoff, Farbe Grauweiß, ~RAL 9002.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RGR 75

RGR 100

RGR 125

RGR 160

RGR 200

Einheit:		Stk.