Zuluft-Wandventil für Wandmontage mit horizontalem Luftaustritt, mit hoher Induktion und großer Wurfweite, für zugfreie und geräuscharme Lufteinbringung, mengenverstellbar durch Verstellung der Schlitzbreite, aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9003, Montage in mitgelieferten Einbaurahmen mittels Schnappfedern.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ZWV 100

Einheit:		Stk.

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Zuluftwinkelstück ZWS 100/80

Zuluft-Deckenventil für Deckenmontage mit kreisförmigen oder gerichteten Luftaustritt, mit hoher Induktion. Ventil aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9010, Luftmengeneinstellung durch Drehen des Ventiltellers, Einstellung der Strömungsverteilung mittels der mitgelieferten Sektorplatte möglich, inkl. Einbauring mit Gummilippendichtung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:	ZDV 80

ZDV 100

ZDV 125

ZDV 160

Einheit:		Stk.