Inbetriebnahme und Einregulierung der gesamten WRG-Anlage, für Gerätegröße bis Q 600

Fabrikat:	WERNIG

Type:		IE-WRG

Einheit:		Pauschale

Inbetriebnahme und Einregulierung von Lüftungsgeräten der Serie AML und AMP durch unseren Werkskundendienst mittels Service-Software und Laptop. Programmierung von Startbedingungen und Zuordnung der ID-Adressen von analogen GLT-Anlagen. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		IE-WRG AM

Einheit:		Pauschale

Inbetriebnahme und Einregulierung für Großgeräte MF anlagenspezifisch.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		IE-WRG GG MF

Einheit:		Pauschale

Inbetriebnahme und Einregulierung für Großgeräte CA anlagenspezifisch.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		IE-WRG GG CA

Einheit:		Pauschale