Fußboden- und Wandauslass, höhenverstellbar mit Luftmengenregler, Filterträger mit Filter, inkl. Edelstahlgitter, Anschlussstutzen Ø 75 mm

Abmessungen L x B x H:	250 x 144 x 115-146 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FBA 75

Einheit:		Stk.

Ersatzgitter für FBA 75, aus Edelstahl.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EG FBA 75

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (5 Stück) für FBA 75, ISO Coarse ≥45%

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS FBA 75

Einheit:		Satz