Sämtliche Ersatzfilter(-sätze), aktuelle Versionsauswahl und Filterklassen finden Sie auf www.wernig.at/filtershop.

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für AM … 100 und X-Vent … 100, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS AM 100 MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für AM … 150, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS AM 150 MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für AM … 300 und X-VENT … 300, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS AM 300 MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für AML 300 B, AM … 300 und X-VENT … 300, Version B, ISO ePM10 ≥70% (M5) (280x220 mm) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS AM 300B MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für X-VENT II 300 mit Kühleinheit KEAC 300, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CC 300 MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (1x M5, 2x F7) für AM … 300 mit Kühlmodul CC 300 und X-VENT … 300 mit Kühlmodul CC 300 bzw. Kühleinheit KEAC 300, Version B, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7) (2 Stk. 280x220 mm)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CC 300B MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (1x M5, 1x F7) für AM … 300 mit Kühlmodul CC 300 INV, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7) (2 Stk. 240x440 mm)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CC 300 I MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für AM … 500 H und X-VENT … 500 H bzw. W, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS AM 500 H MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (1x M5, 2x F7) für AM … 500 V und X-VENT … 500 V bzw. D, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS AM 500 V MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für AM … 500 mit Kühlmodul CC 500 INV bzw. CC 500 und X-VENT 500 … mit Kühlmodul CC 500 bzw. Kühleinheit KEAC 500, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CC 500 MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für AM … 800 H und X-VENT … 800 H bzw. W, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS AM 800 H MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (1x M5, 2x F7) für AM … 800 V und X-VENT … 800 V bzw. D, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS AM 800 V MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für AM … 800 mit Kühlmodul CC 800 INV bzw. CC 800 und X-VENT … 800 mit Kühlmodul CC 800 bzw. Kühleinheit KEAC 800, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CC 800 MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (1x M5, 2x F7) für AMS 1000, ISO ePM10 ≥70% (M5) und ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS AM 1000 MF

Einheit:		Satz