Regenabweisgitter mit feststehenden Lamellen, Rahmen und Lamellen aus bruchfestem, UV-beständigem Kunststoff, quadratisch mit Stutzen, Farbe Weiß, ähnlich RAL 9016.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RAG 10

RAG 12

RAG 16

Einheit:		Stk.

Regenabweisgitter mit feststehenden Lamellen, Rahmen und Lamellen aus bruchfestem, UV-beständigem Kunststoff, quadratisch, Farbe Hellgrau, ähnlich RAL 7047.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		RAG 20

RAG 25

RAG 30

RAG 35

RAG 40

RAG 45

RAG 50

RAG 63

Einheit:		Stk.