Teleskopmauerrohr mit selbsttätiger Überdruckklappe VK für Wanddurchführung. Zwei ineinanderschiebbare Rohre sind auf Wanddicke einstellbar. Einstellbereich 300 bis 550 mm Länge, Ø 100.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TMRVK 100

Einheit:		Stk.

Teleskopmauerrohr mit selbsttätiger Überdruckklappe VK für Wanddurchführung. Zwei ineinanderschiebbare Rohre sind auf Wanddicke einstellbar. Einstellbereich 300 bis 550 mm Länge, Ø 125.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TMRVK 125

Einheit:		Stk.