Kunststoffrohrschellen für Rohrbefestigung

Fabrikat:	WERNIG

Type:		KRS 40

KRS 50

KRS 75

KRS 100

KRS 110

KRS 125

Einheit:		Stk.

Metallrohrschellen mit Gummischalldämmprofil, verzinkt, mit Anschlussgewinde, max. Funktionsbelastung pro Schelle deckenhängend: MSG 80-200: 70 kg, MSG 225-450: 120 kg, MSG 500-630: 150 kg

Fabrikat:	WERNIG

Type: 		MSG 80

MSG 100/110

MSG 125

MSG 140

MSG 160

MSG 180

MSG 200

MSG 225

MSG 250

MSG 280

MSG 315

MSG 355

MSG 400

MSG 450

MSG 500

MSG 630

Einheit:		Stk.

Edelstahlschlauchschellen aus rostfreiem Stahlband, 9 mm breit, mit abgerundeten Kanten, Schloss aus galvanisiertem Stahl mit Schneckengewinde und klappbarer Schraube, geeignet für alle Arten von Lüftungsschläuchen.

Fabrikat:	WERNIG

Type: 		ESS 110

ESS 215

ESS 325

ESS 525

Einheit:		Stk.