Sämtliche Ersatzfilter(-sätze), aktuelle Versionsauswahl und Filterklassen finden Sie auf www.wernig.at/filtershop.

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für CA CARMA 800 – CA CARMA 3500, ISO Coarse ≥80% (M5) u. ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CM 800 MF

EFS CM 1000 MF

EFS CM 1600 MF

EFS CM 2300 MF

EFS CM 3500 MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 2 Stück) für CA CARMA 4800, ISO Coarse ≥80% (M5) u. ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS CM 4800 MF

Einheit:		Satz