Vierecklüftungskanäle gerade, aus Kunststoff – PPs-el-Industrielüftung, Farbe: Schwarz, elektrisch leitfähig, spezifischer Durchgangswiderstand <= 108 Ohm.cm, Oberflächenwiderstand <= 106 Ohm, Brandklasse V-0 (selbstverlöschend) rechteckige Ausführung, inkl. Flanschverbindungen gebohrt, Materialstärke ausgelegt bis 630 Pa bei +20°C (......... Pa) Druck, Berechnung in Anlehnung an DIN- bzw. DVS-Richtlinien, Oberflächenberechnung nach ÖNORM H 6015-2

Fabrikat: 	WERNIG

Vierecklüftungskanäle wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: bis 400 mm

Einheit:		m²

Vierecklüftungskanäle wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 401 - 750 mm

Einheit:		m²

Vierecklüftungskanäle wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 751 - 1000 mm

Einheit:		m²

Vierecklüftungskanäle wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 1001 - 1400 mm

Einheit:		m²

Vierecklüftungskanäle wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 1401 - 2000 mm

Einheit:		m²

Vierecklüftungsformstücke aus Kunststoff – PPs-el-Industrielüftung, Farbe: Schwarz, elektrisch leitfähig, spezifischer Durchgangswiderstand <= 108 Ohm.cm, Oberflächenwiderstand <= 106 Ohm, Brandklasse V-0 (selbstverlöschend) rechteckige Ausführung, inkl. Flanschverbindungen gebohrt, Materialstärke ausgelegt bis 630 Pa bei +20°C (......... Pa) Druck, Berechnung in Anlehnung an DIN- bzw. DVS-Richtlinien, Oberflächenberechnung nach ÖNORM H 6015-2

Fabrikat: 	WERNIG

Vierecklüftungsformstücke wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: bis 400 mm

Einheit:		m²

Vierecklüftungsformstücke wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 401 - 750 mm

Einheit:		m²

Vierecklüftungsformstücke wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 751 - 1000 mm

Einheit:		m²

Vierecklüftungsformstücke wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 1001 - 1400 mm

Einheit:		m²

Vierecklüftungsformstücke wie vor beschrieben

max.  Seitenlänge: 1401 - 2000 mm

Einheit:		m²