Luftrückschlagklappe aus Metall, mit Feder, selbsttätig bei Inbetriebnahme des Ventilators öffnend und bei Außerbetriebnahme schließend, geeignet für Einbau zwischen Lüftungsrohren, Leckluftrate ca. 5%.

Fabrikat:	WERNIG

Type :		LRK 100

LRK 125

LRK 160

LRK 200

LRK 250

LRK 315

LRK 355

LRK 400

Einheit:		Stk.