PE-Luftverteilschlauch antistatisch, antibakteriell, lebensmittelecht, Ø 75 außen     (i Ø 63 mm), innen glatt, Rollenlänge 50 m

Fabrikat:	WERNIG

Type:		LVS 75 A

Einheit:		Stk.

O-Ringdichtung Ø 75 mm für Abdichtung des Luftverteilschlauches LVS 75 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ORD 75

Einheit:		Stk.

PE-Verbindungsmuffe Ø 75, inkl. 2 Dichtungen, passend zu Luftverteilschlauch        LVS 75 A

Fabrikat:	WERNIG

Type:		PEVM 75

Einheit:		Stk.