Flexibler Aluminium-Schalldämpfer rund, für die Lufttechnik, bestehend aus perforiertem Innenrohr, einer Dämmschicht aus Glasfaser (nicht brennbar nach DIN 4102 A2), einem Außenrohr und einem Anschlussstutzen mit glattem Ende.

Lieferlängen: 500 mm oder 1000 mm

Schalldämmpackung: 50 mm oder 100 mm

Biegeradius: r = 2 x Außendurchmesser

Fabrikat:	WERNIG

Type :		TSD ..... / ..... / .....

Einheit:		Stk.

Bestellbeispiel:	TSD 160/50/1M

d.h.: Anschlussrohrdurchmesser 160 mm

Schalldämmpackung: 50 mm

Dämmlänge: 1000 mm