Sämtliche Ersatzfilter(-sätze), aktuelle Versionsauswahl und Filterklassen finden Sie auf www.wernig.at/filtershop.

Ersatzfiltersatz (je 1 Stück) für CA S-TOP 600 – CA S-TOP 2300, ISO Coarse ≥80% (M5) u. ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS ST 600 MF

EFS ST 800 MF

EFS ST 1500 MF

EFS ST 2300 MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 3 Stück) für CA S-TOP 3500, ISO Coarse ≥80% (M5) u. ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS ST 3500 MF

Einheit:		Satz

Ersatzfiltersatz (je 2 Stück) für CA S-TOP 5200, ISO Coarse ≥80% (M5) u. ISO ePM1 ≥55% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		EFS ST 3500 MF

Einheit:		Satz