Flachkanalsystem aus Kunststoff, Farbe Weiß, Rohre mit glatten Enden, Formstücke mit Muffen, temperaturbeständig bis +60°C

Flachkanalrohr wie vor beschrieben, 1 m lang, mit glatten Enden

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FK 220x90

Einheit:		Stk.

Flachkanaldoppelmuffe wie vor beschrieben,

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKDM 220x90

Einheit:		Stk.

Flachkanalhochformatbogen wie vor beschrieben, mit 2 Muffen

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKHB 220x90

Einheit:		Stk.

Flachkanalbreitformatbogen wie vor beschrieben, mit 2 Muffen

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKBB 90x220

Einheit:		Stk.

Flachkanalmehrzweckbogen wie vor beschrieben, ausgeführt als Muffe, max. 45°,

(auftragsbezogene Fertigung, bei Bestellung Grade angeben)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKMB 220x90

Einheit:		Stk.

Flachkanalflexschlauch 0,5 m, passend über Flachkanalrohr FK 220x90

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKFS 220x90

Einheit:		Stk.

Flachkanalabzweiger wie vor beschrieben, ausgeführt als Muffe

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKA 220x90

Einheit:		Stk.

Flachkanalübergang auf Ø 160/150 mit eckiger Muffe und rundem Rohr, gerade, passend über FKRR 150

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKÜ 220/150

Einheit:		Stk.

Flexschlauch Ø 150/160, 1m lang, mit 2 Edelstahlschlauchschellen

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKFS 150

Einheit:		Stk.

Flachkanalübergang wie vor beschrieben, auf Ø 125/90° mit eckiger Muffe und rundem glatten Rohr, abgewinkelt

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKÜ 220/125E

Einheit:		Stk.

Flachkanalübergang wie vor beschrieben, auf Ø 150/90° mit eckiger Muffe und rundem glatten Rohr, abgewinkelt

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKÜ 220/150E

Einheit:		Stk.

Flachkanalreduktion wie vor beschrieben, stumpf, große Seite in Muffe passend, kleine Seite als Muffe

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKRE 220/204

Einheit:		Stk.

Flachkanalenddeckel wie vor beschrieben, über Rohr passend

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKED 220x90

Einheit:		Stk.

Flachkanalmontageschellenset wie vor beschrieben, 2 Stk. = 1 Satz

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKMS 220x90

Einheit:		Satz

Flachkanalverschlussklappe wie vor beschrieben, mit glattem Rohr Ø 150

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKVK 150

Einheit:		Stk.

Verlängerungs- und Mauerrohr 1 m, Ø 150, als Muffe ausgeführt

Fabrikat:	WERNIG

Type:		FKRR 150

Einheit:		Stk.