PP-Saugnischenverteiler 125/75, L=55 mm, aus Kunststoff-PP, lebensmittelecht, mit 5 Stutzen inkl. Blinddeckeln, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 125 mm, inkl. Blinddeckel PESN SAVT TK 1240-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	SAVT 125/75

Einheit:		Stk.

PP-Saugnischenverteiler 125/75, L=60 mm, mit Montageflansch zur Befestigung auf z.B. Schalung, aus Kunststoff-PP, lebensmittelecht, mit 5 Stutzen inkl. Blinddeckeln, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 125 mm, inkl. Blinddeckel SAVT TK 1240-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	SAVT 125/75 F60

Einheit:		Stk.

PP-Saugnischenverteiler 125/75, Länge nach Kundenangabe (Lmax=250 mm), mit verlängertem Schenkel DN 125, aus Kunststoff-PP, lebensmittelecht, mit 5 Stutzen inkl. Blinddeckeln, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 125 mm, inkl. Blinddeckel SAVT TK 1240-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	SAVT 125/75 L

Einheit:		Stk.

PP-Saugnischenverteiler 125/75, Länge nach Kundenangabe (Lmax=255 mm), mit Montageflansch, zur Befestigung auf z.B. Leichtbauwand, aus Kunststoff-PP, lebensmittelecht, mit 5 Stutzen inkl. Blinddeckeln, passend zu Luftverteilschlauch LVS 75 A und für Zu- und Abluftkomponenten Ø 125 mm, inkl. Blinddeckel SAVT TK 1240-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	SAVT 125/75 L FL

Einheit:		Stk.

PP-Verlängerungselement für Saugnischenverteiler SAVT … , nutzbare Länge 195 mm, aus Kunststoff-PP, lebensmittelecht.

Fabrikat:	WERNIG

Type:	SAVT V 195

Einheit:		Stk.

PP-Einlegeteil für Fertigteildecken, Gesamtlänge 55 mm, aus Kunststoff-PP, lebensmittelecht, passend zu Saugnischenverteiler SAVT … , inkl. Blinddeckel SAVT TK 1275-S

Fabrikat:	WERNIG

Type:	SAVT STS 55

Einheit:		Stk.

Adapter, WWEI Luftverteilerschlauch LVS 90 A, aus Kunststoff-PP, lebensmittelecht, passend auf SVK / PESN / SAVT

Fabrikat:	WERNIG

Type:	SNA 75/90

Einheit:		Stk.