Taschenpollenfilterbox für Rohreinbau, mit eingebautem Taschenfilter, Filter der Klasse ISO ePM1 ≥60% (F7). Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech inkl. Luftkanalanschlüssen Ø 160 mit Gummidichtungen sowie einen Deckel mit zwei Schnellverschlüssen.

Anschlussstutzen:	160 mm

Abmessungen (LxBxH):	450x200x203 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TPFB 160 F7

Einheit:	Stk.

Taschenpollenfilterbox für Rohreinbau, mit eingebautem Taschenfilter, Filter der Klasse ISO ePM1 ≥60% (F7). Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech inkl. Luftkanalanschlüssen Ø 200 mit Gummidichtungen sowie einen Deckel mit zwei Schnellverschlüssen.

Anschlussstutzen:	200 mm

Abmessungen (LxBxH):	450x245x248 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		TPFB 200 F7

Einheit:	Stk.

Ersatztaschenpollenfilter für Filterbox TPFB 100-160 F7, Filter der Klasse ISO ePM1 ≥60% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ETPF 100-160 F7

Einheit:	Stk.

Ersatztaschenpollenfilter für Filterbox TPFB 200 F7, Filter der Klasse ISO ePM1 ≥60% (F7)

Fabrikat:	WERNIG

Type:		ETPF 200 F7

Einheit:	Stk.

Sämtliche Ersatzfilter(-sätze), aktuelle Versionsauswahl und Filterklassen finden Sie auf www.wernig.at/filtershop.