Klebeband KB, 50 mm breit, aus PVC, Rollenlänge 25 m, Farbe Grau

Fabrikat:	WERNIG

Typen:		KB 50

Einheit:		Stk.

Kaltschrumpfband KSB, 50 mm breit, Temperaturbereich -40 bis +80°C, Verarbeitungstemperatur -10 bis +30°C (Band muss dabei eine Temperatur von mind. +10°C haben), Rollenlänge 15 m, Farbe Schwarz

Fabrikat:	WERNIG

Typen:		KSB 50

Einheit:		Stk.