Kunststoffsaugnische zur Aufnahme von Tellerventilen der Serie KVS oder zur Verwendung als reduzierter Bogen bei dünnen Mauern.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SN 100/50

SN 100/75

Einheit:		Stk.

Telefonieschalldämpfer für den Einbau hinter Tellerventilen - zur Minderung von Schallübertragung in zentralen Lüftungsanlagen, Kulissenmaterial selbstverlöschend, Einschubmontage für Rohre und Schläuche, Dämpfungswerte zwischen 2 und 5 dB (je nach Ventilöffnung).

Einbaulänge: 250 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SD-100

SD-125

Einheit:		Stk.