Montageplatte 6 x 75 aus verzinktem Stahlblech mit 6 Anschlüssen für Luftverteilschlauch LVS 75 A, passend zu Verteilkasten CW-VK 320 einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten und Stutzen aus Kunststoff mit erhöhter Dichtheit sowie Stabilität.

Technische Daten

Abmessungen B x H x T:		336 x 230 x 41 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-M 320-6 x 75

Einheit:		Stk.

Montageplatte 6 x 90 aus verzinktem Stahlblech mit 6 Anschlüssen für Luftverteilschlauch LVS 90 A, passend zu Verteilkasten CW-VK 320 einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten und Stutzen aus Kunststoff mit erhöhter Dichtheit sowie Stabilität.

Technische Daten

Abmessungen B x H x T:		336 x 230 x 41 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-M 320-6 x 90

Einheit:		Stk.

Montageplatte 10 x 75 aus verzinktem Stahlblech mit 10 Anschlüssen für Luftverteilschlauch LVS 75 A, passend zu Verteilkasten CW-VK 520 einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten und Stutzen aus Kunststoff mit erhöhter Dichtheit sowie Stabilität.

Technische Daten

Abmessungen B x H x T:		536 x 230 x 41 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-M 520-10 x 75

Einheit:		Stk.

Montageplatte 10 x 90 aus verzinktem Stahlblech mit 10 Anschlüssen für Luftverteilschlauch LVS 90 A, passend zu Verteilkasten CW-VK 520 einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten und Stutzen aus Kunststoff mit erhöhter Dichtheit sowie Stabilität.

Technische Daten

Abmessungen B x H x T:		536 x 230 x 41 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-M 520-10 x 90

Einheit:		Stk.

Montageplatte 12 x 75 aus verzinktem Stahlblech mit 12 Anschlüssen für Luftverteilschlauch LVS 75 A, passend zu Verteilkasten CW-VK 625 einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten und Stutzen aus Kunststoff mit erhöhter Dichtheit sowie Stabilität.

Technische Daten

Abmessungen B x H x T:		641 x 230 x 42 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-M 625-12 x 75

Einheit:		Stk.

Montageplatte 12 x 90 aus verzinktem Stahlblech mit 12 Anschlüssen für Luftverteilschlauch LVS 90 A, passend zu Verteilkasten CW-VK 625 einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten und Stutzen aus Kunststoff mit erhöhter Dichtheit sowie Stabilität.

Technische Daten

Abmessungen B x H x T:		641 x 230 x 42 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-M 625-12 x 90

Einheit:		Stk.

Distanzrahmen 320 aus verzinktem Stahlblech für 20 mm Deckenabstand zur einbetonierten Montageplatte, einschließlich Befestigungsstifte und Schnellverbinder-Klemmleisten

Technische Daten

Abmessungen B x H x T:		336 x 230 x 28 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-DR 320

Einheit:		Stk.

Distanzrahmen 520 aus verzinktem Stahlblech für 20 mm Deckenabstand zur einbetonierten Montageplatte, einschließlich Befestigungsstifte und Schnellverbinder-Klemmleisten

Technische Daten

Abmessungen B x H x T:		536 x 230 x 28 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-DR 520

Einheit:		Stk.

Distanzrahmen 625 aus verzinktem Stahlblech für 20 mm Deckenabstand zur einbetonierten Montageplatte, einschließlich Befestigungsstifte und Schnellverbinder-Klemmleisten

Technische Daten

Abmessungen B x H x T:		641 x 230 x 28 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-DR 625

Einheit:		Stk.

Verteilkasten 320 aus verzinktem Stahlblech mit schalldämmender Innenauskleidung und 90° versetzbarer Revisionsplatte, geeignet zum Anbau von Montageplatte, Distanzrahmen, Schalldämpfer und/oder Endplatte, einschl. Schnellverbinder-Klemmleisten, höhenverstellbare Montagewinkel und Befestigungsmaterial

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:		230 x 320 x 230 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-VK 320

Einheit:		Stk.

Verteilkasten 520 aus verzinktem Stahlblech mit schalldämmender Innenauskleidung und 90° versetzbarer Revisionsplatte, geeignet zum Anbau von Montageplatte, Distanzrahmen, Schalldämpfer und/oder Endplatte, einschl. Schnellverbinder-Klemmleisten, höhenverstellbare Montagewinkel und Befestigungsmaterial

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:		230 x 520 x 230 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-VK 520

Einheit:		Stk.

Verteilkasten 625 aus verzinktem Stahlblech mit schalldämmender Innenauskleidung und 90° versetzbarer Revisionsplatte, geeignet zum Anbau von Montageplatte, Distanzrahmen, Schalldämpfer und/oder Endplatte, einschl. Schnellverbinder-Klemmleisten, höhenverstellbare Montagewinkel und Befestigungsmaterial

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:		230 x 625 x 230 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-VK 625

Einheit:		Stk.

Schalldämpfer 320 aus verzinktem Stahlblech mit hocheffizienter Spezial-Schalldämmkulisse und geringen Druckverlusten, geeignet zum Anbau an Verteilkasten und Endplatte, einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten, höhenverstellbare Montagewinkel und Befestigungsmaterial

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:		500 x 320 x 230 mm

Einfügungsdämpfung:		9,2 dB / 250 Hz

maximale Luftmenge:		240 m³/h

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-SD 320

Einheit:		Stk.

Schalldämpfer 520 aus verzinktem Stahlblech mit hocheffizienter Spezial-Schalldämmkulisse und geringen Druckverlusten, geeignet zum Anbau an Verteilkasten und Endplatte, einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten, höhenverstellbare Montagewinkel und Befestigungsmaterial

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:		500 x 520 x 230 mm

Einfügungsdämpfung:		10,3 dB / 250 Hz

maximale Luftmenge:		400 m³/h

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-SD 520

Einheit:		Stk.

Schalldämpfer 625 aus verzinktem Stahlblech mit hocheffizienter Spezial-Schalldämmkulisse und geringen Druckverlusten, geeignet zum Anbau an Verteilkasten und Endplatte, einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten, höhenverstellbare Montagewinkel und Befestigungsmaterial

Technische Daten

Abmessungen L x B x H:		500 x 625 x 230 mm

Einfügungsdämpfung:		13,7 dB / 250 Hz

maximale Luftmenge:		480 m³/h

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-SD 625

Einheit:		Stk.

Endplatte 320-125 aus verzinktem Stahlblech mit Stutzen DN 125 zentrisch, geeignet zum Anbau an Verteilkasten und Schalldämpfer, einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten

Technische Daten

Anschluss:			DN 125

Abmessungen B x H x T:		336 x 230 x 51 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-EP 320-125

Einheit:		Stk.

Endplatte 320-160 aus verzinktem Stahlblech mit Stutzen DN 160 zentrisch, geeignet zum Anbau an Verteilkasten und Schalldämpfer, einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten

Technische Daten

Anschluss:			DN 160

Abmessungen B x H x T:		336 x 230 x 51 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-EP 320-160

Einheit:		Stk.

Endplatte 520-160 aus verzinktem Stahlblech mit Stutzen DN 160 zentrisch, geeignet zum Anbau an Verteilkasten und Schalldämpfer, einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten

Technische Daten

Anschluss:			DN 160

Abmessungen B x H x T:		536 x 230 x 51 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-EP 520-160

Einheit:		Stk.

Endplatte 520-200 aus verzinktem Stahlblech mit Stutzen DN 200 zentrisch, geeignet zum Anbau an Verteilkasten und Schalldämpfer, einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten

Technische Daten

Anschluss:			DN 200

Abmessungen B x H x T:		536 x 230 x 51 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-EP 520-200

Einheit:		Stk.

Endplatte 625-160 aus verzinktem Stahlblech mit Stutzen DN 160 zentrisch, geeignet zum Anbau an Verteilkasten und Schalldämpfer, einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten

Technische Daten

Anschluss:			DN 160

Abmessungen B x H x T:		641 x 230 x 41 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-EP 625-160

Einheit:		Stk.

Endplatte 625-200 aus verzinktem Stahlblech mit Stutzen DN 200 zentrisch, geeignet zum Anbau an Verteilkasten und Schalldämpfer, einschließlich Schnellverbinder-Klemmleisten

Technische Daten

Anschluss:			DN 200

Abmessungen B x H x T:		641 x 230 x 41 mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:	CW-EP 625-200

Einheit:		Stk.