Rohrventilator aus Kunststoff PPs, Motor vom Luftstrom getrennt, über separates Belüftungssystem gekühlt.

Gehäuse vakuumverformt und CNC-bearbeitet

Abluftstutzen		Ø ................... mm rund

Ansaugstutzen		Ø ................... mm rund

2 Flex-Manschetten als elastische Verbindung

4 Spannbänder

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs, gespritzt, statisch und dynamisch gewuchtet.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55,

inkl. Revisionsschalter

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel			............. dB(A)  in ..... m

(Gehäuseabstrahlung m. angeschl. Leitungen)

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CRDV ............................................. / R

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Motor ex-geschützt (siehe ATEX-Ausschreibungstexte)

Befestigungsgarnitur verzinkt für Wandmontage

Befestigungsgarnitur verzinkt für Boden-/ Deckenmontage

FU-gerechte Vorverdrahtung Revisionsschalter zu Motor

Bestellbeispiel:	CRDV 200/180/1400/900/R

d.h.: Anschluss-Ø 200 mm, Laufradtype 180, Nenndrehzahl 1400 U/min, 2. Drehzahl: 900 U/min, Ausführung als Rohrventilator

Dachventilator aus Kunststoff PPs, Motor vom Luftstrom getrennt, über separates Belüftungssystem gekühlt.

Gehäuse vakuumverformt und CNC-bearbeitet

Ansaugstutzen		Ø ................... mm rund

Dachaufbauflansch	quadratisch

Radiallaufrad aus Kunststoff PPs, gespritzt, statisch und dynamisch gewuchtet.

Drehstrom-Flanschnormmotor mit Kaltleitern, nach DIN EN bzw. ÖVE, Schutzart IP55,

inkl. Revisionsschalter

Technische Daten

Luftleistung:			............. m³/h

bei statischem Druck:		............. Pa

Spannung:			400 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme:		............. kW

Stromaufnahme:			............. A

Nenndrehzahl:			............. U/min

Betriebstemperatur:		............. °C

Schalldruckpegel			............. dB(A)  in ..... m

(Gehäuseabstrahlung m. angeschl. Leitungen)

Fabrikat:	WERNIG

Type :		CRDV ............................................. / D

Zubehör gegen Aufpreis:	(bitte NUR gewünschte Position(en) anführen !!)

Motor zweistufig

Motor ex-geschützt (siehe ATEX-Ausschreibungstexte)

Flex-Manschette als elastische Verbindung mit 2 Spannbändern

Dachaufbausockel aus PPs für Flachdächer - wärmeisoliert - Ausführung R oder Ausführung E, 300 mm hoch

Automatische Klappe

Sockelschalldämpfer aus PPs mit eingebauter Schalldämmkulisse, 1000 mm hoch, Einfügungsdämpfung ca. 15 dB bei 250 Hz

FU-gerechte Vorverdrahtung Revisionsschalter zu Motor

Bestellbeispiel:		CRDV 200/180/1400/900/D

d.h.: Anschluss-Ø 200 mm, Laufradtype 180, Nenndrehzahl 1400 U/min, 2. Drehzahl: 900 U/min, Ausführung als Dachventilator