PPs-Industrielüftung, Farbe: Grau, ähnlich RAL 7037, runde Rohre und Formstücke aus Kunststoff – PPs-schwer brennbar, Brandklasse B1 nach DIN 4102, Brandklasse V-0 nach UL 94 selbstverlöschend

Kunststoffrohr aus PPs, wie vor beschrieben, mit glatten Enden

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		lfm.

Kunststoffbogen aus PPs, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, nahtlos gezogen

45° (30°, 15°)

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffbogen aus PPs, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, nahtlos gezogen

90° (60°)

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffabzweiger aus PPs, wie vor beschrieben, 90°, mit 3 Muffen, egal (reduziert)

Ø .......... mm  auf  Ø .......... mm, 90°

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffabzweiger aus PPs, wie vor beschrieben, 45°, mit 3 Muffen, egal (reduziert)

Ø .......... mm  auf  Ø .......... mm, 45°

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffdoppelmuffe aus PPs, wie vor beschrieben

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffenddeckel aus PPs, wie vor beschrieben, passend auf PPs-Rohr

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kugel-Manschette KM aus Weich-PP, schwarz, mit 2 Edelstahlbändern

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Well-Flex-Manschette aus Weich-PP, schwarz, mit 2 Edelstahlbändern

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffdrosselklappe aus PPs, wie vor beschrieben, handverstellbar, mit 2 Muffen,

Type DK

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Motorkonsole aus PPs, wie vor beschrieben, auf PPs-Drosselklappe aufgeschweißt

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffabsperrklappe aus PPs, wie vor beschrieben, handverstellbar, mit 2 Muffen, dichtschließend nach DIN 1946:2018 Teil 4, mit Motorkonsole, Type AK

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Stellmotor für Drosselklappe und Absperrklappe bis Baugröße 315, 230 V~, Auf-Zu, 5 Nm, Laufzeit ca. 80-150 s, Ansteuerung mit Schließkontakt, integrierte Drehwinkelbegrenzung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		LM 230 A

Einheit:		Stk.

Stellmotor für Drosselklappe und Absperrklappe ab Baugröße 355, 230 V~, Auf-Zu, 10 Nm, Laufzeit ca. 80-150 s, Ansteuerung mit Schließkontakt, integrierte Drehwinkelbegrenzung.

Fabrikat:	WERNIG

Type:		NM 230 A

Einheit:		Stk.

Kunststoffregenkragen aus PPs, wie vor beschrieben, zum Aufschieben aufs Rohr

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffausblasebogen aus PPs, wie vor beschrieben, mit glattem Ende, 135° mit Vogelschutzgitter

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffausblasestutzen aus PPs, wie vor beschrieben, mit 1 Muffe, 45° abgeschrägt mit Vogelschutzgitter

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffflansch aus PPs, wie vor beschrieben, mit 1 Muffe

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Flanschdichtung aus Weich-PVC, weiß

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffrückschlagklappe aus PPs, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen, nur für senkrechte Rohrleitungen

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Kunststoffübergang aus PPs, wie vor beschrieben, mit 2 Muffen (bestimmt durch den größten Nenn-Ø)

Ø .......... / .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Einheit:		Stk.

Schweißdraht aus PPs, wie vor beschrieben, rund Ø 3 mm.

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SDG-R3

Einheit:		kg

Schweißdraht aus PPs, wie vor beschrieben, rund Ø 4 mm.

Ø .......... mm

Fabrikat:	WERNIG

Type:		SDG-R4

Einheit:		kg